## Ma trận phân quyền
MA TRẬN PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG — HỆ THỐNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ Y TẾ (BV NHI ĐỒNG 1)
Ký hiệu: X = Toàn quyền (CRUD) ¦ R = Chỉ xem ¦ C = Tạo ¦ U = Sửa ¦ A = Duyệt ¦ (trống) = Không có quyền. Điền trực tiếp vào ô giao giữa chức năng và vai trò.
Nhóm chức năng | Chức năng / Nghiệp vụ | Trưởng phòng VT-TTBYT | Kỹ sư/KTV sửa chữa | Khoa phòng sử dụng | Tài chính - Kế toán | Thủ kho VT-PT | Mua sắm/Đấu thầu | Ban Giám đốc | Quản trị hệ thống (IT)
Tài sản & vòng đời thiết bị | Quản lý hồ sơ thiết bị y tế
Cập nhật trạng thái vòng đời thiết bị
Xem dòng thời gian / lịch sử sự kiện thiết bị
Theo dõi khấu hao thiết bị
Xem chỉ số vận hành thiết bị (uptime, MTBF, MTTR)
Danh mục dữ liệu nền | Quản lý phân loại thiết bị
Quản lý vị trí lắp đặt
Quản lý khoa / phòng ban
Quản lý dòng máy (model)
Quản lý nhà cung cấp
Quản lý hợp đồng dịch vụ & bảo hành
Điều chuyển nội bộ thiết bị
Quản lý đơn vị đo
Nhập dữ liệu hàng loạt (Import Wizard)
Kho phụ tùng — nền tảng | Quản lý kho vật tư
Quản lý danh mục phụ tùng
Theo dõi tồn kho phụ tùng
Ghi nhận chuyển kho (Nhập / Xuất / Điều chuyển)
Đề xuất nhu cầu & Ngân sách | Tạo phiếu đề xuất nhu cầu thiết bị
Chấm điểm ưu tiên nhu cầu (6 tiêu chí, P1-P4)
Phê duyệt / từ chối đề xuất nhu cầu
Lập kế hoạch mua sắm
Lập dự toán ngân sách CAPEX + OPEX 5 năm
Xem dự báo nhu cầu thiết bị
Thông số kỹ thuật & Phân tích thị trường | Soạn thông số kỹ thuật thiết bị
Soạn yêu cầu kỹ thuật chi tiết (manual + bulk import)
So sánh thị trường — benchmark ≥3 ứng viên
Đánh giá tương thích hạ tầng (Network/HIS/PACS/LIS/Power/HVAC)
Đánh giá rủi ro phụ thuộc nhà cung cấp (5 dimensions)
Khóa thông số kỹ thuật & chuyển sang mua sắm
Rút lại & phát hành phiên bản thông số mới
Quản lý tài liệu đính kèm thông số kỹ thuật
Đánh giá NCC & Quyết định mua sắm | Tạo đánh giá nhà cung cấp
Mời ứng viên NCC tham gia đánh giá
Nộp báo giá NCC
Chấm tiêu chí Kỹ thuật / Thương mại / Tài chính / Tuân thủ
Đánh giá audit nhà cung cấp
Ra quyết định mua sắm & tạo PO
Quản lý danh sách NCC được phê duyệt (AVL)
Quản lý hồ sơ chi tiết nhà cung cấp
Quản lý chứng chỉ nhà cung cấp (ISO / GMP …)
Xem điểm đánh giá NCC theo quý
Đơn mua hàng (PO) | Tạo đơn mua hàng
Phê duyệt / hủy đơn mua hàng
Nhận hàng vào kho
Lắp đặt & Nghiệm thu | Tạo phiếu nghiệm thu / lắp đặt từ PO
Kiểm tra hồ sơ pháp lý đầu vào (cổng pháp lý)
Ghi nhận lắp đặt thực tế (checklist)
Gán Serial Number cho thiết bị
Đo kiểm baseline ban đầu
Tạm dừng & cho phép sử dụng lâm sàng (Clinical Hold/Release)
Phê duyệt cuối & bàn giao thiết bị
Ghi nhận lỗi không phù hợp / DOA
Đóng lỗi không phù hợp
In biên bản bàn giao
Hồ sơ thiết bị | Upload tài liệu thiết bị
Gửi duyệt tài liệu
Phê duyệt / từ chối tài liệu (tự lưu trữ bản cũ)
Upload phiên bản mới của tài liệu
Đánh dấu miễn trừ NĐ98
Xem kho hồ sơ theo thiết bị
Tạo yêu cầu tài liệu (kèm deadline + escalation)
Cấu hình loại tài liệu bắt buộc
Đào tạo & Năng lực | Tạo chương trình đào tạo
Lập lịch buổi đào tạo
Xác nhận & chạy buổi đào tạo
Chấm điểm & hoàn tất buổi đào tạo
Phê duyệt năng lực sau đào tạo (Supervisor Sign-off)
Tái chứng nhận năng lực
Thu hồi năng lực sau sự cố
Xem dashboard ma trận thiếu năng lực
Quản lý giảng viên
Bảo trì định kỳ (PM) | Lập lịch bảo trì định kỳ
Quản lý checklist mẫu PM
Phân công kỹ sư cho lệnh bảo trì
Thực hiện & nộp kết quả bảo trì (kèm checklist)
Báo cáo hư hỏng nghiêm trọng trong khi bảo trì
Dời lịch bảo trì
Xem dashboard PM (KPI + lịch tháng)
Xem lịch sử bảo trì theo thiết bị
Sửa chữa | Tạo lệnh sửa chữa từ sự cố / PM dừng
Phân công kỹ sư sửa chữa
Nộp chẩn đoán hư hỏng
Yêu cầu cấp phát phụ tùng
Bắt đầu thực hiện sửa chữa
Đóng lệnh sửa chữa (kèm checklist 100% Pass)
Đóng lệnh sửa chữa với kết quả "không thể sửa"
Yêu cầu thay đổi firmware
Xác nhận nghiệm thu sửa chữa từ khoa
Xem dashboard MTTR & lịch sử sửa chữa
Hiệu chuẩn / Kiểm định | Lập lịch hiệu chuẩn
Phân công kỹ sư hiệu chuẩn
Bàn giao thiết bị ra phòng hiệu chuẩn ngoài
Nhận chứng chỉ hiệu chuẩn
Nhập kết quả đo (kèm dung sai)
Nộp kết quả hiệu chuẩn
Sự cố & Phân tích nguyên nhân | Tạo báo cáo sự cố thiết bị
Tiếp nhận sự cố (SLA dưới 30 phút)
Hủy sự cố
Giải quyết sự cố (SLA Critical <4h / Major <24h)
Tạo phân tích nguyên nhân gốc (5-Why / Fishbone)
Nộp phân tích nguyên nhân gốc
Đóng CAPA (bắt buộc nguyên nhân + biện pháp khắc phục + phòng ngừa)
Đóng sự cố
Xem cảnh báo hư hỏng mãn tính (≥3 sự cố / 90 ngày)
Xem dashboard sự cố & lịch sử theo thiết bị
Tồn kho phụ tùng — Nghiệp vụ | Tạo yêu cầu cấp phát phụ tùng theo lệnh công việc
Phê duyệt yêu cầu cấp phát
Xuất kho phụ tùng theo phiếu cấp phát
Trả phụ tùng về kho
Cấp phát khẩn cấp (cần phê duyệt kép)
Lập kiểm kê chu kỳ
Hoàn tất phiên kiểm kê chu kỳ
Quản lý danh sách phụ tùng trọng yếu (watchlist)
Quản lý phụ tùng thay thế tương đương
Quản lý lô phụ tùng & hạn dùng
Lập dự báo nhu cầu phụ tùng theo tháng
Phê duyệt dự báo phụ tùng
Tuân thủ & Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) | Khai báo quy tắc tuân thủ (versioned)
Ghi nhận / xác nhận vi phạm
Đóng vi phạm
Miễn trừ vi phạm (kèm phê duyệt + ngày hết hạn)
Quản lý CAPA toàn vòng đời (kèm kiểm tra hiệu lực)
Lập kế hoạch & thực hiện Audit nội bộ
Đóng Audit nội bộ
Sinh & publish Scorecard tuân thủ tháng
Họp xem xét lãnh đạo theo quý (ISO 13485)
Xem heatmap tuân thủ theo module × khoa
Kiểm tra tình trạng tuân thủ của thiết bị
Báo cáo & Dashboard | Dashboard tổng quan
Dashboard bảo trì định kỳ
Dashboard sửa chữa / MTTR
Dashboard hiệu chuẩn
Dashboard sự cố
Dashboard tuân thủ & heatmap
Báo cáo MTBF / MTTR / uptime theo thiết bị
Quản trị hệ thống | Quản lý hồ sơ người dùng
Phê duyệt user đăng ký mới
Gán role & quyền cho user
Xem nhật ký audit hệ thống
Cấu hình chính sách SLA

## Chân dung vai trò
CHÂN DUNG NGƯỜI DÙNG (USER PERSONA) — KHUNG TỔNG HỢP
Vai trò (Role) | Vị trí / chức danh thực tế | Mục tiêu & trách nhiệm chính | Chức năng dùng nhiều nhất | Quyền phê duyệt (Có/Không + phạm vi)
Trưởng phòng VT-TTBYT | Trưởng/Phó phòng Vật tư | Điều phối, giám sát, phê duyệt hoạt động TBYT | Dashboard, duyệt yêu cầu, báo cáo | Có — duyệt sửa chữa/mua sắm/thanh lý trong hạn mức
Kỹ sư/KTV sửa chữa | Kỹ sư, kỹ thuật viên | Thực hiện sửa chữa, bảo trì, hiệu chuẩn | Work order, nhật ký kỹ thuật, kho phụ tùng | Hạn chế — đề xuất xuất vật tư
Khoa phòng sử dụng | BS, điều dưỡng, KTV khoa | Báo hỏng, xác nhận bàn giao, đề xuất nhu cầu | Tạo phiếu báo hỏng, theo dõi tiến độ | Không
Tài chính - Kế toán | Kế toán tài sản | Quản lý nguyên giá, khấu hao, chi phí | Thông tin tài chính, chi phí, kiểm kê | Có — góc độ ngân sách (cần xác nhận)
Thủ kho VT-PT | Thủ kho | Quản lý nhập/xuất/tồn phụ tùng - vật tư | Nhập kho, xuất kho, kiểm kê | Không / nội bộ kho
Mua sắm/Đấu thầu | NV mua sắm | Lập PO, quản lý NCC, đấu thầu | Đơn mua hàng, nhà cung cấp, hợp đồng | Theo phân cấp
Ban Giám đốc | Giám đốc/Phó GĐ | Phê duyệt cấp cao, giám sát tổng thể | Dashboard điều hành, báo cáo tổng hợp | Có — khoản vượt hạn mức
Quản trị hệ thống (IT) | Admin hệ thống | Quản lý tài khoản, phân quyền, vận hành | Quản lý người dùng, audit log, sao lưu | Không (kỹ thuật)

## Luồng phê duyệt
LUỒNG PHÊ DUYỆT & NGƯỠNG GIÁ TRỊ — THEO QUY TRÌNH THỰC TẾ BV
Ghi chú: Danh sách 'Loại yêu cầu' căn đúng theo các workflow có trong hệ thống (IMM-01 đến IMM-16 + AC Purchase, Asset Transfer, Firmware Change Request, User Profile). BV NĐ1 điền 'Người khởi tạo' + các bước duyệt + ngưỡng giá trị cho từng loại.
Loại yêu cầu | Người khởi tạo | Bước duyệt 1 | Bước duyệt 2 | Bước duyệt cuối | Ngưỡng giá trị áp dụng
MUA SẮM & NCC
Đề xuất nhu cầu thiết bị mới
Kế hoạch mua sắm thiết bị (năm / quý)
Khóa thông số kỹ thuật & chuyển sang đấu thầu
Quyết định mua sắm & trao thầu
Phê duyệt NCC vào danh sách AVL
Đơn mua hàng (PO)
LẮP ĐẶT & HỒ SƠ
Nghiệm thu & bàn giao thiết bị mới (đa cổng pháp lý / kỹ thuật / lâm sàng)
Phê duyệt tài liệu thiết bị (CO/CQ/Manual/CN ĐK BYT…)
Yêu cầu cung cấp tài liệu thiết bị
ĐÀO TẠO & NĂNG LỰC
Phê duyệt năng lực kỹ thuật viên (Supervisor Sign-off)
Hoàn tất & đóng buổi đào tạo
BẢO TRÌ – SỬA CHỮA – HIỆU CHUẨN
Đóng lệnh bảo trì định kỳ (PM)
Dời lịch bảo trì định kỳ
Đóng lệnh sửa chữa thiết bị
Yêu cầu thay đổi firmware
Nộp kết quả hiệu chuẩn / kiểm định
SỰ CỐ & CAPA
Giải quyết & đóng sự cố thiết bị
Nộp phân tích nguyên nhân gốc (RCA)
Đóng CAPA (corrective + preventive)
KHO PHỤ TÙNG
Cấp phát phụ tùng theo lệnh công việc
Cấp phát phụ tùng khẩn cấp (yêu cầu phê duyệt kép)
Hoàn tất phiên kiểm kê chu kỳ
Phê duyệt dự báo nhu cầu phụ tùng
TUÂN THỦ & QMS
Đóng vi phạm tuân thủ (Compliance Finding)
Miễn trừ vi phạm tuân thủ (có thời hạn)
Đóng Audit nội bộ
Họp xem xét lãnh đạo theo quý (Management Review)
TÀI SẢN
Điều chuyển nội bộ thiết bị giữa khoa / vị trí
Chuyển trạng thái thiết bị sang Out of Service / Decommissioned
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Phê duyệt user đăng ký mới