## Danh mục tài sản (Category)
📋 HƯỚNG DẪN IMPORT: Danh mục tài sản (Category) ¦ Điền dữ liệu từ hàng 5 trở xuống. Cột đỏ = bắt buộc. Không xóa hàng 2-4.
category_name | description | gmdn_code | gmdn_term | default_pm_required | default_pm_interval_days | default_calibration_required | default_calibration_interval_days | default_depreciation_method | total_depreciation_months | has_radiation | is_active
Tên danh mục (*) | Mô tả | Mã GMDN | Tên GMDN | Cần bảo trì định kỳ? | Chu kỳ bảo trì (ngày) | Cần hiệu chuẩn? | Chu kỳ hiệu chuẩn (ngày) | Phương pháp khấu hao | Thời gian khấu hao (tháng) | Có bức xạ? | Đang hoạt động
Tên duy nhất của danh mục thiết bị y tế. VD: Máy chẩn đoán hình ảnh | Mô tả ngắn về danh mục. | Mã Global Medical Device Nomenclature (nếu có). | Thuật ngữ GMDN tương ứng. | 1 = có; 0 = không. Mặc định khi tạo thiết bị mới. | Số ngày giữa hai lần bảo trì. Bắt buộc nếu PM = 1. | 1 = có; 0 = không. | Số ngày giữa hai lần hiệu chuẩn. | Straight Line / Double Declining / Units of Production | Tổng số tháng khấu hao. VD: 60 = 5 năm. | 1 = thiết bị bức xạ (X-quang, CT, PET...); 0 = không. | 1 = đang dùng; 0 = vô hiệu. Mặc định: 1.
Máy chẩn đoán hình ảnh | Các thiết bị siêu âm, X-quang, MRI, CT | 57947 | Diagnostic ultrasound scanner | 1 | 180 | 1 | 365 | Straight Line | 60 | 0 | 1
Máy siêu âm chẩn đoán | Máy siêu âm 2D/3D/4D, doppler màu | 57947 | Diagnostic ultrasound scanner | 1 | 180 | 1 | 365 | Straight Line | 84 | 0 | 1
Máy X-quang tổng quát | Máy X-quang cố định và di động | 11522 | General-purpose stationary radiographic system | 1 | 180 | 1 | 365 | Straight Line | 96 | 1 | 1
Máy chụp cắt lớp vi tính (CT) | Máy CT 64-128 lát cắt | 37709 | Computed tomography system | 1 | 90 | 1 | 180 | Straight Line | 120 | 1 | 1
Máy cộng hưởng từ (MRI) | Máy MRI 1.5T - 3.0T | 11519 | Magnetic resonance imaging system, full-body | 1 | 90 | 1 | 365 | Straight Line | 144 | 0 | 1
Máy chụp nhũ ảnh | Máy mammography kỹ thuật số | 36567 | Mammographic system, digital | 1 | 90 | 1 | 180 | Straight Line | 120 | 1 | 1
Máy thở | Máy thở xâm lấn và không xâm lấn | 36174 | Ventilator, intensive-care, adult/pediatric | 1 | 180 | 1 | 365 | Straight Line | 84 | 0 | 1
Monitor theo dõi bệnh nhân | Monitor 5-7 thông số, đa thông số | 12636 | Multi-parameter patient monitoring system | 1 | 365 | 1 | 365 | Straight Line | 60 | 0 | 1
Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê tích hợp ventilator | 11173 | Anaesthesia workstation | 1 | 180 | 1 | 365 | Straight Line | 96 | 0 | 1
Bơm tiêm điện | Bơm tiêm 1-2-3 kênh | 13217 | Infusion pump, syringe-type | 1 | 180 | 1 | 365 | Straight Line | 60 | 0 | 1
Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch volumetric | 13219 | Infusion pump, volumetric, general-purpose | 1 | 180 | 1 | 365 | Straight Line | 60 | 0 | 1
Máy sốc tim (Defibrillator) | Defibrillator manual và AED | 11129 | Defibrillator, line/battery-powered | 1 | 180 | 1 | 365 | Straight Line | 84 | 0 | 1
Máy điện tim 12 chuyển đạo | Máy ECG 12 lead có in | 11357 | Electrocardiograph, multi-channel | 1 | 365 | 1 | 365 | Straight Line | 60 | 0 | 1
Máy siêu âm tim chuyên dụng | Echocardiography Doppler | 36569 | Cardiac ultrasound imaging system | 1 | 180 | 1 | 365 | Straight Line | 96 | 0 | 1
Máy nội soi tiêu hóa | Endoscope dạ dày, đại tràng | 35143 | Gastrointestinal endoscope, flexible video | 1 | 180 | 0 | 0 | Straight Line | 72 | 0 | 1
Máy huyết học tự động | Auto hematology analyzer 5-part diff | 14001 | Haematology analyser IVD, automated | 1 | 180 | 1 | 180 | Straight Line | 84 | 0 | 1
Máy sinh hóa tự động | Auto chemistry analyzer | 13720 | Clinical chemistry analyser IVD, automated | 1 | 180 | 1 | 180 | Straight Line | 84 | 0 | 1
Máy xét nghiệm khí máu | Blood gas analyzer | 13703 | Blood gas/electrolyte analyser IVD | 1 | 180 | 1 | 90 | Straight Line | 60 | 0 | 1
Bàn mổ đa năng | Bàn mổ điện thủy lực | 11250 | Operating table, electrohydraulic, general-purpose | 1 | 365 | 0 | 0 | Straight Line | 120 | 0 | 1
Đèn mổ LED | Đèn mổ LED treo trần 2 nhánh | 11252 | Surgical luminaire, ceiling-mounted, LED | 1 | 365 | 0 | 0 | Straight Line | 96 | 0 | 1
Lồng ấp sơ sinh | Lồng ấp sơ sinh điều khiển nhiệt độ | 11756 | Incubator, infant, intensive-care | 1 | 180 | 1 | 365 | Straight Line | 84 | 0 | 1
Máy đo SpO2 cầm tay | Pulse oximeter để bàn/cầm tay | 18101 | Pulse oximeter, hand-held, battery-powered | 1 | 365 | 1 | 365 | Straight Line | 48 | 0 | 1
Máy phun khí dung | Nebulizer điều trị hô hấp | 33491 | Nebulizer, general-purpose | 1 | 365 | 0 | 0 | Straight Line | 36 | 0 | 1
Máy hút dịch | Suction unit phẫu thuật và lâm sàng | 33502 | Suction pump, surgical, mobile | 1 | 365 | 0 | 0 | Straight Line | 60 | 0 | 1
Tủ lạnh bảo quản vắc-xin | Tủ lạnh dược phẩm 2-8°C có log nhiệt | 35226 | Pharmacy refrigerator, with temperature monitoring | 1 | 180 | 1 | 180 | Straight Line | 96 | 0 | 1
Máy ly tâm phòng xét nghiệm | Centrifuge để bàn | 33701 | Centrifuge, laboratory, bench-top | 1 | 365 | 1 | 365 | Straight Line | 84 | 0 | 1